| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на право заключения договора выполнения услуг по ремонту средств измерения и метрологических услуг для нужд ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Иланский» Общие сведения: |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц оборудования | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метрологические услуги | В соответствии со спецификацией | 1.Поверка (калибровка)средств измерений (СИ),аттестация испытательного оборудования (при необходимости) в соответствии со спецификацией (перечнем) СИ: 2.Оформление результатов метрологических услуг соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008г. « Об обеспечении единства измерений»,Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 02.07.2015г №1815. |

| N п/п | Наименование, тип, заводское обозначение | Перио- дичность поверки (месяцы) | Место проведения поверки | Срок проведения поверки (указывать в календарном порядке с 1 по 12 м-ц) | Кол-во однотипных СИ или № (эталона,СИ) | Сфера гос. регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Юбка рентгенозащитная | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 2 | 1 |
| 2 | Воротник рентгенозащитный | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 3 | 1 |
| 3 | Фартук рентгенозащитный | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 3 | 1 |
| 4 | Шапочка рентгенозащитная | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 1 | 1 |
| 5 | Комплект пластин защитных | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 4 | 1 |
| 6 | Пластина рентгенозащитная | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 11 | 1 |
| 7 | Ширма защитная | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 3 | 1 |
| 8 | Перчатки защитные (шт) | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 2 | 1 |
| 9 | Аудиометр MAICO ST 20, № 4871761 | 12 | ФБУ Красноярский «ЦСМ» | 04.2022 | 1 | 1 |
| 10 | Аудиометр АD 226 №0974495 | 12 | ФБУ Красноярский «ЦСМ» | 07.2022 | 1 | 1 |
| 11 | Гемотологический анализатор Абакус Junior 30, № 9438, № SN 650171 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 2 | 1 |
| 12 | Комплект аппаратно-программный КАПД-02СТ | 12 | ФБУ Красноярский «ЦСМ» |  | 21 | 1 |
| 13 | Дозиметр ДРК-1, 7667 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 1 | 1 |
| 14 | Дефибриллятор М110 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 2 |  |
| 15 | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ «Нейрон-Спектор-3», № 6270105 |  | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 1 | 1 |
| 16 | Электокардиограф ВТL-08 SD ECCG 071D-B-0415015 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 1 | 1 |
| 17 | Индикатор внутреннего давления портативный ИГД -02 «ПРА» | 12 | ФБУ Красноярский «ЦСМ» | 04.2022 | 1 | 1 |
| 18 | Анализатор глюкозы автоматический Энзискан Ультра №161025 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 1 | 1 |
| 19 | Анализатор мочи отражательный URickan-strip № 316-4016 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 1 | 1 |
| 20 | Полуавтоматический биохимический анализатор CLIMA МС -15 № 0700 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 1 | 1 |
| 21 | Спирометр Спиро С-100 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 1 | 1 |
| 22 | Фотометр КФК-3 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 1 | 1 |
| 23 | Регистратор носимый суточного моннторирования ЭКГ по Xо.перу МТ-101 SCHILLER. № 300.14105, № 300.06319 № 300.06310 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский» | 10.2022 | 3 | 1 |
| 24 | Система холтеровского мониторинга артериального давления SCHILLER BR-I02 plus, № 290.03080 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 25 | Электрокардиограф KENZ ECG-108. № 1012-3179 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 26 | Электрокардиограф SEN SI TEC ECG-1003, № 1812040073 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 27 | Электрокардиограф «Альтон» - 103 Авет 9441 10.101-103 РЭ | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 28 | Электрогардиограф «Кардиометр» № 052417 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 29 | Аппарат Ультратон, № 843 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 30 | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-ЗО.ОЗ НанЭма, № 671 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 31 | Аппарат УЗТ-терапии УЗТ- 1.01Ф Медтеко, № 92 12 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 32 | Аппарат для гальванизации Поток-1, № 85437 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 33 | Аппарат для гальванизации Поток-1.№ 1 19227 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 34 | Аппарат для магнитотерапии 1 Магнитер AM Т-01. №910521111 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 35 | Аппарат для магнитотерапии 1 Магнитер AM Т-01. №96029999 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 36 | Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5. № 2434 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 37 | Аппарат низкочастотной терапии РЕФТОН 01ФС. № 5490 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 38 | Annapai лазерный терапевтический УЗОР -А- 2 К. № 1703 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 39 | Облучатель УГН-1. 36674 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 40 | Установка ультразвуковая диагностическая сканирующая VIindray DC 40ЕХР | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 41 | Микроскоп «Биолан Р15» | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 3 | 1 |
| 42 | Сигнализатор паров этанола « Lion Alcoblow» | 12 | ЦСМ | 10.2022 | 4 | 1 |
| 43 | Сигнализатор паров этанола SD 400 | 12 | ЦСМ | 10.2022 | 2 | 1 |
| 44 | Бактерицидная лампа | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 7 | 1 |
| 45 | Тонометры | 12 | ЦСМ |  | 25 | 1 |
| 46 | Ростомер | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 7 | 1 |
| 47 | Дозатор пипеточный одноканальный с переменным объемом дозирования ДПВ -1-1-5мл | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 12 | 1 |
| 48 | Алкотестер Юпитер | 12 | ЦСМ |  | 17 | 1 |
| 49 | Динамометр кистевой ДК- 100 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 50 | Секундомеры | 12 | ЦСМ |  | 16 | 1 |
| 51 | Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-3 №3504 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 52 | Набулайзер ингалятор ОМРОН | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 53 | Drager Алкотестеры | 12 | ЦСМ |  | 6 | 1 |
| 54 | Аппарат для магнитотеропии АЛМАГ-2 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 2 | 1 |
| 55 | Весы напольные медицинские ВМЭН-150 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 2 | 1 |
| 56 | Амплипульс-5 №0563 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 57 | Измеритель давления механический СS Medika | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Илански | 10.2022 | 1 | 1 |
| 58 | Система длительного холтерского мониторинга ЭКГ/АД и обработки данных SCHILLER | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 59 | Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы «Кардиометр-МТ»КФС- 01.001,№ 15492-11 АО «МИКАРД-ЛАНА» | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 60 | ДМВ-20-1 «РАНЕТ» | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 61 | СОЛЛЮКС ЛСН-1М № 927 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 1 | 1 |
| 62 | Аппарат УЗИ ALOKA SSD-1700№М 03996 | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 04.2022 | 1 | 1 |
| 63 | Термометр технический жидкостной ТТЖ-М | 12 | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Иланский | 10.2022 | 4 | 1 |